## Intro_Instructions
INSTRUCTIONS RELATIVES A L'OUTIL D'ÉVALUATION EN LABORATOIRES
Cet outil est conçu pour être utilisé dans le cadre de l'auto-évaluation des fonctions de gestion des risques biologiques dans un laboratoire de recherche ou de diagnostic pour la santé humaine et vétérinaire. Il a été adapté pour répondre aux lacunes et aux défis communs observés dans les laboratoires régionaux/sous-nationaux à faibles et moyennes ressources, en tant qu'outil d'évaluation initiale.
POUR COMMENCER La mise en œuvre de cet outil d'évaluation des laboratoires nécessitera un examen des documents existants (procédures opératoires standardisées, politiques et orientations) ainsi qu'une observation physique et une inspection des installations. L'outil permet à l'équipe d'évaluation d'identifier les mesures correctives qu'il faut prendre pour remédier aux lacunes observées et comporte une fonction de souligner les lacunes prioritaires identifiées au cours de l'évaluation. Cet outil peut être imprimé et rempli à la main ou électroniquement. Completez les réponses dans les cellules appropriées et sauvegardez-les pour toute la durée de l'évaluation. Nous demandons que toute évaluation réalisée à la main soit également réalisée par voie électronique afin de compléter le plan d'action. La dernière feuille de l'outil consiste en un modèle de plan d'action destiné à faciliter la mise en œuvre des lacunes identifiées. Les lacunes se remplissent automatiquement au fur et à mesure que l'outil est complété (il faut pour cela saisir vos données électroniquement dans la feuille Excel). L'évaluateur peut alors déterminer le niveau de priorité de l'action (faible, moyen ou élevé), la date à laquelle l'action doit être réalisée et la personne chargée de veiller à ce que l'action soit réalisée.
DÉVELOPPEMENT DE L’OUTIL Cet outil s'inspire de nombreux documents de guidance internationaux et régionaux, de méthodologies d'évaluation et d'autres ressources, notamment : --l'outil d'évaluation des laboratoires de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) (2012) --Manuel de sécurité biologique en laboratoire de l'OMS, 3e édition (2004) --Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis (CDC), Sécurité biologique dans les laboratoires de microbiologie et de biomédecine (BMBL), 5e édition (2009). *Bien que cet outil se concentre sur les principaux systèmes et fonctions de gestion des risques biologiques, l'outil d'évaluation des laboratoires de l'OMS propose une méthodologie plus approfondie qui permet une évaluation complète de toutes les fonctions du laboratoire. Il peut donc s'agir d'un outil ultérieur utile que les laboratoires peuvent explorer en vue d'améliorer leurs performances. Des informations supplémentaires sur chacune des ressources susmentionnées, ainsi que sur d'autres qui peuvent être utiles pour guider le processus d'auto-évaluation et mettre en œuvre des actions correctives, sont disponibles sous l'onglet "Ressources".
Cet outil a été créé avec le soutien du Biosecurity Engagement Program (Programme d'engagement en matière de biosécurité) du département d'État des États-Unis. Auteurs: Erin M. Sorrell, PhD MSc Claire J. Standley, PhD MSc Lauren Miller, MSc Alexander Linder, MSc Contact: Erin M. Sorrell, esorrell@jhu.edu

## Informations generales
Informations générales
informations du laboratoire
Région (province)
Prefecture
Nom du Laboratoire
Adresse postale
numéro du téléphone primaire
numéro du téléphone secondaire
Fax
Email
Nom du Responsable du laboratoire
Détails de l'évaluation
Date de l'évaluation (JJ/MM/AAAA)
Responsable de l'équipe d'évaluation
Titre/Poste du Responsable de l'équipe d'évaluation
Numéro de téléphone du Responsable de l'équipe d'évaluation
Adresse email du responsable de l'équipe d'évaluation
Membres supplémentaires de l'équipe d'évaluation (le cas échéant)
Nom et coordonnées de la personne responsable de la mise en œuvre des actions correctives
Nom et coordonnées de la personne responsable de l'évaluation des actions correctives
Notes:

## 1_Infrastructure
1. Infrastructure et équipement | [7 empty] | Réponse
1.1 Condition générale du bâtiment du laboratoire et de l'infrastructure associée
Réponse (marquer d'un X)
|  | Bonne condition | Condition moyen | mauvais condition | Non Applicable | Action corrective (si applicable) | Commentaires
1.1.1 | Murs, sols et toits | [6 empty] | -
1.1.2 | Fenêtres et portes | [6 empty] | -
1.1.3 | la paillasse du laboratoire | [6 empty] | -
1.1.4 | Éclairage | [6 empty] | -
1.1.5 | Chauffage, climatisation, ventilation | [6 empty] | -
1.1.6 | Espace suffisant pour que le personnel travaille en laboratoire | [6 empty] | -
1.2 Technologies de l'information et de la communication disponibles dans le laboratoire
Réponse
|  | OUI | NON |  |  | Action corrective (si applicable) | Commentaires
1.2.1 | Le laboratoire est-il équipé d'un téléphone ? | [6 empty] | -
1.2.2 | Le laboratoire est-il équipé d'un fax? | [6 empty] | -
1.2.3 | Le laboratoire est-il équipé d'un ordinateur avec accès à l'internet ? | [6 empty] | -
1.2.4 | Si oui, tout le personnel du laboratoire a-t-il accès à l'ordinateur ? | [6 empty] | -
| Réponse (marquer la rangée suivante d'un X) | Logiciel de base de données | E-mail | Microsoft Word | LIMS
1.2.5 | Quels sont les logiciels disponibles dans le laboratoire ? Sélectionnez tout ce qui s'applique
| Réponse (marquer la rangée suivante d'un X) | OUI | NON
1.2.6 | Si vous utilisez un LIMS, les données sont-elles facilement récupérables ? | [6 empty] | -
1.3 Services publics (eau,courant) disponibles dans le laboratoire
Réponse (marquer d'un X)
|  | OUI | NON | N/A |  | Action corrective (si applicable) | Commentaires
1.3.1 | Le laboratoire est-il confronté à des coupures de courant ? | [6 empty] | -
1.3.2 | Une source d'énergie de secours est-elle disponible ? | [6 empty] | -
1.3.3 | Les équipements sensible sont t-il relié à un système d'alimentation sans interruption (UPS) ? | [6 empty] | -
1.3.4 | Le laboratoire a-t-il accès à de l'eau propre et distillée ? | [6 empty] | -
1.4 Inventaire des équipements
Réponse (marquer d'un X)
|  | OUI | NON | N/A |  | Action corrective (si applicable) | Commentaires
1.4.1 | Le laboratoire ou l'institution dispose-t-il d'un système d'inventaire des équipements ? | [6 empty] | -
| Réponse (marquer la rangée suivante d'un X) | Électronique | Papier
1.4.2 | Si oui (ou partiellement), lesformulaires d'équipement sont-elles enregistrées sur papier ou électroniquement ? | [6 empty] | -
| Réponse (marquer la rangée suivante d'un X) | OUI | NON | N/A
1.4.3 | Si oui (ou partiellement), ce formulaire comprend-il :
| Nom de l'équipement | [6 empty] | -
| Numéro de série | [6 empty] | -
| Nom et coordonnées du fabricant (ou du fournisseur local) | [6 empty] | -
| contrat de service et fournisseur | [6 empty] | -
| Date de réception | [6 empty] | -
| Localisation dans le laboratoire | [6 empty] | -
| Date d'étalonnage ou de maintenance | [6 empty] | -
| Activités de maintenance | [6 empty] | -
| Nom du responsable principal de cet équipement ? | [6 empty] | -
1.4.4 | Le dossier est-il mis à jour chaque année ? | [6 empty] | -
1.5 Utilisation, entretien, contrôle et étalonnage des équipements
Réponse (marquer d'un X)
| Utilisation | OUI | NON | N/A |  | Action corrective (si applicable) | Commentaires
1.5.1 | Des manuels d'utilisation sont-ils disponibles pour la plupart des équipements ? Si oui, sont-ils disponibles dans plusieurs langues ? Veuillez l'indiquer dans la section des commentaires | [6 empty] | -
1.5.2 | Le personnel du laboratoire est-il formé et autorisé avant la première utilisation de l'équipement de laboratoire ? | [6 empty] | -
| Maintenance | OUI | NON | N/A
1.5.3 | L'équipement est-il maintenu dans un état de fonctionnement sûr (y compris la sécurité électrique) ? | [6 empty] | -
1.5.4 | Le laboratoire dispose-t-il d'une personne dédiée en charge de l'équipement (gestion de la maintenance, etc.) ? | [6 empty] | -
1.5.5 | Le laboratoire a-t-il des contrats avec des services de maintenance et de réparation externes ? | [6 empty] | -
1.5.6 | Existe-t-il un budget spécifique pour l'entretien et l'étalonnage des équipements de laboratoire ? | [6 empty] | -
1.5.7 | Y a-t-il suffisamment de pièces de rechange pour effectuer des réparations rapides (lampes, fusibles, filtres, etc.) ? | [6 empty] | -
1.5.8 | Existe-t-il des procédures pour l'élimination des équipements qui ne sont plus fonctionnel ? | [6 empty] | -
| Surveillance | OUI | NON | N/A
1.5.9 | Y a-t-il un contrôle et un enregistrement quotidiens des températures pour les équipements dépendant de la température (incubateurs, congélateurs, réfrigérateurs) ? | [6 empty] | -
| Étalonnage | OUI | NON | N/A
1.5.10 | L'équipement est-il étalonné à sa réception dans le laboratoire ? | [6 empty] | -
1.5.11 | Existe-t-il un protocole et une période de temps spécifiques pour l'étalonnage des pipettes ? | [6 empty] | -
1.5.12 | L'étalonnage des autres équipements est-il effectué et vérifié régulièrement (pH-mètre, spectrophotomètre, etc.) ? Si oui, veuillez indiquer quel équipement dans la section des commentaires | [6 empty] | -
Notes:

## 2_Admin_Formation
2. Administration et formation | [6 empty] | Responses
2.1 Administration et gestion
Réponse (marquer d'un X)
|  | OUI | NON | N/A | Action corrective (si applicable) | Commentaires
2.1.1 | Le laboratoire dispose-t-il d'un organigramme décrivant les rôles et les responsabilités au sein du laboratoire ? | [5 empty] | -
2.1.2 | Des descriptions de poste et des qualifications professionnelles sont-elles disponibles pour chaque poste du laboratoire ? | [5 empty] | -
2.1.3 | Le laboratoire dispose-t-il d'un personnel necessairé pour effectuer les travaux requis ? | [5 empty] | -
2.1.4 | Les qualifications, les formations et l'expérience du personnel sont-elles enregistrées ? | [5 empty] | -
2.1.5 | Existe-t-il un système pour organiser les documents et les dossiers du laboratoire? | [5 empty] | -
2.1.6 | Si oui, comment les documents sont-ils organisés ? Veuillez préciser dans votre commentaire
2.1.7 | Le laboratoire dispose-t-il d'un programme de gestion de la qualité ? | [5 empty] | -
2.1.8 | Si oui, couvre-t-il les domaines suivants ? | OUI | NON | N/A
| Organisation | [5 empty] | -
| Personnel | [5 empty] | -
| Équipement | [5 empty] | -
| Achats et inventaire | [5 empty] | -
| Contrôle de processus | [5 empty] | -
| Gestion des information | [5 empty] | -
| Documents et archives | [5 empty] | -
| Gestion des incidents | [5 empty] | -
| L'évaluation | [5 empty] | -
| Amélioration des processus | [5 empty] | -
| Service client | [5 empty] | -
| Installations et sécurité | [5 empty] | -
2.1.9 | Les procédures de laboratoire sont-elles revues régulièrement ? Si oui, précisez la fréquence dans la section des commentaires. | [5 empty] | -
2.1.10 | Y a-t-il des procédures en place pour remplir et soumettre un rapport d'incident ou une plainte ? | [5 empty] | -
2.1.11 | Si oui, comment les actions correctives sont-elles documentées ? Veuillez préciser dans votre commentaire
2.2 Formation
Réponse (marquer d'un X)
|  | OUI | NON | N/A | Action corrective (si applicable) | Commentaires
2.2.1 | Un programme de développement professionnel a-t-il été mis en place pour l'ensemble du personnel ? | [5 empty] | -
2.2.2 | La formation continue est-elle offerte à l'ensemble du personnel (formation, ateliers, conférences, cours en ligne) ? | [5 empty] | -
2.2.3 | Le personnel est-il formé à l'utilisation des équipements de laboratoire ? | [5 empty] | -
2.2.4 | Si oui, à quelle fréquence sont-ils formés à l'utilisation des équipements de laboratoire ?
2.2.5 | Une formation est-elle disponible sur la gestion des stocks ? | [5 empty] | -
2.2.6 | Si oui, quelle est la fréquence des formations sur la gestion des stocks ?
2.2.7 | Des formations sur la sûreté biologique sont-elles disponibles ? | [5 empty] | -
2.2.8 | Si oui, quelle est la fréquence des formations sur la sûreté biologique ?
2.2.9 | Une formation sur la biosécurité est-elle disponsible? | [5 empty] | -
2.2.10 | Si oui, quelle est la fréquence des formations sur la biosécurité ?
2.2.11 | Existe-t-il une formation sur la gestion des déchets ? | [5 empty] | -
2.2.12 | Si oui, quelle est la fréquence des formations sur la gestion des déchets ?
2.2.13 | Votre laboratoire ou institution organise-t-il régulièrement des formations sur la gestion des risques biologiques ? | [5 empty] | -
2.2.14 | Si oui, quelle est la fréquence des formations sur la gestion des risques biologiques ?
Notes:

## 3_System GRB
3. Système de gestion des risques biologiques | [6 empty] | Responses
3.1 Politiques et documents
Réponse (marquer d'un X)
|  | OUI | NON | N/A | Action corrective | Commentaires
3.1.1 | Le laboratoire dispose-t-il d'une politique écrite concernant la gestion des risques biologiques du laboratoire (sécurité et sûreté biologique) ? | [5 empty] | -
3.1.2 | Si oui, la politique énonce-t-elle clairement les objectifs de gestion des risques biologiques ? | [5 empty] | -
3.1.3 | Si oui, existe-t-il un guide sur la manière d'atteindre les objectifs en matière de risques biologiques ? Comprend-elle des procédures opérationnelles standard (POS)? | [5 empty] | -
3.1.4 | Si oui, cette politique est-elle à la disposition de tout le personnel du laboratoire pour consultation ? | [5 empty] | -
3.1.5 | Les rôles et les responsabilités en matière de gestion des risques biologiques en laboratoire sont-ils identifiés et attribués à un personnel de laboratoire spécifique ? | [5 empty] | -
3.2 Évaluation des risques biologiques
Réponse (marquer d'un X)
|  | OUI | NON | N/A | Action corrective | Commentaires
3.2.1 | Existe-t-il un inventaire de tous les dangers biologiques présents dans le laboratoire ? Si oui, veuillez préciser où le registre d'inventaire est géré (papier ou électronique) dans votre commentaire. | [5 empty] | -
3.2.2 | Les risques biologiques ont-ils été évalués et catégorisés ? | [5 empty] | -
3.2.3 | Le laboratoire procéde-t-il des évaluations régulières et programmées ? Si oui, veuillez préciser le calendrier dans la section des commentaires. | [5 empty] | -
3.3 Atténuation des risques biologiques
Réponse (marquer d'un X)
Contrôles administratifs |  | OUI | NON | N/A | Action corrective | Commentaires
3.3.1 | Votre laboratoire dispose-t-il d'un plan d'atténuation des risques biologiques ? | [5 empty] | -
3.3.2 | Si oui, des mesures de contrôle sont-elles identifiées et décrites pour réduire ou éliminer les risques biologiques dans le laboratoire ? Veuillez préciser dans votre commentaire | [5 empty] | -
3.3.3 | Existe-t-il un protocole d'urgence en cas de confinement ou d'exposition accidentelle à un agent ou à un échantillon ? | [5 empty] | -
Pratiques et procédures (personnel) : |  | OUI | NON | N/A
3.3.4 | Y a-t-il une personne ou un bureau désigné pour superviser le système de gestion des risques biologiques dans votre laboratoire ou votre installation ? | [5 empty] | -
3.3.5 | Un comité de gestion des risques biologiques a-t-il été créé dans votre laboratoire ou institution ? | [5 empty] | -
3.3.6 | Votre laboratoire ou établissment dispose-t-il d'un conseiller en gestion des risques biologiques ou d'un responsable de la sécurité biologique ? | [5 empty] | -
3.3.7 | Si oui, disposent-ils de l'autorité et du budget nécessaires pour mettre en œuvre les meilleures pratiques de gestion des risques biologiques ? | [5 empty] | -
3.3.8 | Votre laboratoire ou votre établissment dispose-t-il d'un responsable des installations chargé de superviser l'équipement et l'entretien du bâtiment ? | [5 empty] | -
3.4 Mise en œuvre et fonctionnement
Réponse (marquer d'un X)
Protection du personnel |  | OUI | NON | N/A | Action corrective | Commentaires
3.4.1 | Les EPI et les vêtements sont-ils utilisés de manière appropriée ? | [5 empty] | -
3.4.2 | Le personnel peut-il accèder à un traitement prophylactique ou d'urgence en cas d'exposition à des matériaux contaminés ? | [5 empty] | -
3.4.3 | Une politique de vaccination est-elle définie et mise en œuvre ? Si oui, veuillez indiquer les vaccins sont disponibles dans la section des commentaires. | [5 empty] | -
3.4.4 | Si vous disposez d'armoires de biosécurité, sont-elles certifiées ? Veuillez indiquer la partie responsable et le calendrier de certification dans la section des commentaires | [5 empty] | -
3.4.5 | Les procédures de désinfection et de décontamination du laboratoire sont-elles appliquées efficacement ? | [5 empty] | -
3.4.6 | Les procédures de gestion des déchets sont-elles mises en œuvre efficacement ? | [5 empty] | -
3.4.7 | Les installations de laboratoire sont-elles conçues pour permettre de travailler en toute sécurité ? | [5 empty] | -
| Sécurité | OUI | NON | N/A
3.4.8 | L'établissement dispose-t-il d'un système de sécurité du bâtiments ou d'une forme de contrôle d'accès à l'espace du laboratoires ? | [5 empty] | -
3.4.9 | Des mesures de sécurité appropriées sont-elles en place pour minimiser les risques d'enlévement ou de libération inopportuns d'agents biologiques (vol, tremblement de terre, inondation, etc.) ? | [5 empty] | -
3.4.10 | L'accès aux informations sensibles (par exemple, l'inventaire des agents et toxines) est-il contrôlé par des politiques et des procédures adéquates ? Si oui, veuillez détailler dans la section des commentaires | [5 empty] | -
3.4.11 | Le personnel du laboratoire porte-t-il des étiquettes ou des badges d'identification ? | [5 empty] | -
3.4.12 | Le laboratoire applique-t-il des restrictions d'accès ? | [5 empty] | -
3.4.13 | Les congélateurs et les réfrigérateurs sont-ils verrouillés lorsqu'ils ne sont pas utilisés ? | [5 empty] | -
3.4.14 | Existe-t-il des procédures pour transporter des cultures, des spécimens, des échantillons, et d'autres matériaux contaminés sûre et sécurisée? | [5 empty] | -
3.4.15 | Si oui, existe-t-il des protocoles écrits et une formation/certification régulière ? | [5 empty] | -
| Procédures d'urgence | OUI | NON | N/A
3.4.16 | Des plans d'urgence sont-ils disponibles (par exemple en cas d'explosion, d'incendie, d'inondation, d'exposition des travailleurs, d'accident ou de maladie, de déversement important ou de panne de courant) ? | [5 empty] | -
3.4.17 | Des exercices de simulation d'urgence, y compris des exercices de sécurité, sont-ils régulièrement organisés ? | [5 empty] | -
3.5 Évaluation des performances
Réponse (marquer d'un X)
|  | OUI | NON | N/A | Action corrective | Commentaires
3.5.1 | Les plans de gestion des risques biologiques sont-ils révisés chaque année ? | [5 empty] | -
3.5.2 | La gestion des documents et enregistrements relatifs aux risques biologiques fait-ils partie du système de gestion des documents du laboratoire ? | [5 empty] | -
3.5.3 | Les accidents/incidents et les cas de non-conformité liés aux risques biologiques sont-ils correctement gérés (signalés, enregistrés, examinés et donnant lieu à des actions préventives ou correctives) ? | [5 empty] | -
3.5.4 | Les inspections ou audits planifiés incluent-ils l'évaluation du système de gestion des risques biologiques ? | [5 empty] | -
Notes:

## 3_BRM_WHO LAT (hidden)
[Internal note - pull from 10.Biorisk tab (Biorisk assessment and control section) in WHO LAT - could also have a table here where the assessor can list the risks identified and include the mitigation/control measure? Don't want to make it too onerous and burdensome though...so could also merge this with 3.2, per the LAT, and keep it simple] | [Internal note - pull from 10.Biorisk tab (Implementation and operation section) in WHO LAT - without repeating pre-survey and focusing on what is directly observable (people wearing PPE, showing ID cards, washing hands, etc. This is likely going to be the most detailed and important section, and the one where we will draw most of the examples for the lab mock ups]
Has a policy concerning the management of laboratory biorisk (biosafety and biosecurity) been written | Are roles and responsibilities related to biorisk management defined and documented?
Has a policy concerning the management of laboratory biorisk (biosafety and biosecurity) been written? | Is a senior manager designated to oversee the biorisk management system?
Does this policy clearly state the biorisk management objectives and commitment to improve biorisk management performance? | Has a biorisk management committee been established?
Is the policy appropriate to the nature and scale of the risk associated with the facility and associated activities? | Has a biorisk management advisor (or biological safety officer) been designated?
Have the hazards associated with proposed work been identified and documented? X | Is this advisor providing advice and guidance on biorisk management?
Have the biorisks been assessed and categorized? | Has this advisor delegated authority to stop work if necessary?
Are biorisk control measures described in an action plan? | Does personnel have access to occupational health services?
Are biorisk control measures documented? | Has a facility manager been designated to manage facilities, containment equipement and buildings?
Has a security manager been designated?
Has an animal care manager been designated, in case the laboratory handles animals?
Are qualifications, experience and aptitudes relating to biorisk considered as part of the recruitment process?
Is there mechanism/s to ensure that personnel is competent (e.g. successful completion of training, ability to perform tasks under supervision)?
10.20 Is personnel regularly trained on biorisk management? X
10.21 Is an up-to-date biological agent and toxin inventory established and maintained?
10.22 Are desinfection and decontamination procedures implemented effectively?
10.23 Are waste management procedures implemented effectively?
10.24 Are personal protective equipment and clothing used appropriately?
Can personnel access prophylactic or emergency treatment in case of exposure to contaminated materials?
Is a vaccination policy defined and implemented?
Is behaviour of personnel safe (e.g. no mouth pipetting, no recaping of needles, no smoking, no food stored in working areas)?
10.28 Are the facilities designed to allow to work in a safe and secure way?
10.29 Is there a formal commissioning process of new facilities?
Are equipments and elements of the physical plant that may impact on biorisk identified?
If yes or partial, are these equipments and elements:
Correctly certified or validated, in line with the manufacturer or regulations' requirements?
10.32 Correctly maintained?
Are appropriate security measures in place to minimize potential unappopriate removal or release of biological agents (e.g. theft, earthquake, flood)?
Is access to sensitive information (e.g. inventory of agents and toxins) controlled by adequate policies and procedures?
Are procedures for a safe and secure transport of culture, specimens, samples and other contaminated materials established?
Are emergency plans available (e.g. in case of explosion, fire, flood, worker exposure, accident or illness, major spillage)?
Are emergency situation simulation exercices including security drills conducted at regular intervals?
Are contingency measures planned in the event of an emergency or unforeseen event (e.g. power failure)?
Are biorisk documents and records controlled and managed as part of the laboratory document management system?
Are accident/incident and nonconformities related to biorisk correctly managed (i.e. reported, recorded, investigated, and leading to preventive or corrective actions)?
10.41 Do planned inspection or audit/s include assessment of the biorisk management system?
10.42 Is there a regular review of the biorisk management system?

## 4_Echantillons
4.Les Échantillons. | [6 empty] | Responses
4.1 Inventaire et collecte des échantillons
Réponse (marquer d'un X)
| Inventaire | OUI | NON | N/A | Action corrective | Commentaires
4.1.1 | Votre laboratoire ou votre institution dispose-t-il/elle d'un système d'inventaire des échantillons ? Si oui, veuillez indiquer si l'enregistrement intervient dans un livre, une feuille de calcul, un ordinateur ou tout autre système comparable | [5 empty] | -
4.1.2 | Si oui (ou partiellement), y a-t-il : | OUI | NON | N/A
| Un numéro d'identification unique | [5 empty] | -
| Date de réception | [5 empty] | -
| L'heure de réception | [5 empty] | -
| Code d'identification pour relier les alliquots à un échantillon original | [5 empty] | -
4.1.3 | Disposez-vous d'un POS pour la gestion et l'inventaire des échantillons biologiques ? | [5 empty] | -
4.1.4 | Si oui, votre système est-il une base de données électronique ? | [5 empty] | -
4.1.5 | Vos agents biologiques se trouvent-ils dans un espace sécurisé ? | [5 empty] | -
| Collecte | OUI | NON | N/A
4.1.6 | Votre laboratoire participe-t-il à la collecte des échantillons ? | [5 empty] | -
4.1.7 | Si oui, | OUI | NON | N/A
| Les procédures de collecte sont-elles documentées et mises à la disposition du personnel concerné ? | [5 empty] | -
| Celles-ci comprennent-elles des détails minimales d'identification du patient ? | [5 empty] | -
4.1.8 | Un formulaire standard de demande d'échantillons est-il disponible pour les personnes qui demandent des tests ? | [5 empty] | -
4.1.9 | Si oui (ou partiellement), ce formulaire comprend-t-il : | OUI | NON | N/A
| Nom du patient ? | [5 empty] | -
| Le sexe ? | [5 empty] | -
| Date de naissance ? | [5 empty] | -
| Numéro d'identification du patient (si applicable) ? | [5 empty] | -
| Identification du prescripteur ? | [5 empty] | -
| Date/heure de la collecte ? | [5 empty] | -
| Type d'échantillon ? | [5 empty] | -
| Numéro d'identification de l'échantillon (si applicable) ? | [5 empty] | -
| Examens demandés ? | [5 empty] | -
| Informations cliniques ? | [5 empty] | -
4.2 Manipulation des échantillons
Réponse (marquer d'un X)
4.2.1 | Le laboratoire rencontre-t-il des problèmes de réception des échantillons pour l'une des raisons suivantes : | OUI | NON | N/A | Action corrective | Commentaires Dans l'affirmative, veuillez préciser s'il s'agit d'un problème récurrent pour votre laboratoire ou votre institution.
| Pas de formulaire de demande | [5 empty] | -
| Formulaire de demande incomplet | [5 empty] | -
| identification incorrecte de l'échantillon | [5 empty] | -
| Identification incorrecte du patient | [5 empty] | -
| Conteneur inadéquat | [5 empty] | -
| Volume insuffisant | [5 empty] | -
| Milieu/anticoagulant de transport inadéquat | [5 empty] | -
| emballage inadéquat | [5 empty] | -
| Température de transport inadéquate | [5 empty] | -
| Retard dans la réception | [5 empty] | -
4.2.2 | Le laboratoire rencontre-t-il des problèmes avec les spécimens collectés au sein de votre institution pour l'une des l'un des problèmes suivantes : | OUI | NON | N/A |  | Si oui, veuillez préciser s'il s'agit d'un problème récurrent pour votre laboratoire ou votre institution.
| Manque de matériel de collecte approprié | [5 empty] | -
| Pas de formulaire de demande | [5 empty] | -
| Formulaire de demande incomplet | [5 empty] | -
| identification incorrecte de l'échantillon | [5 empty] | -
| Identification incorrecte du patient | [5 empty] | -
| Volume inadèquat | [5 empty] | -
4.2.3 | Existe-t-il des critères d'acceptation ou de rejet des échantillons primaires (y compris un signalement si des échantillons non conformes sont acceptés) ? | [5 empty] | -
4.2.4 | Les échantillons primaires sont-ils conservés de manière adéquate s'ils ne sont pas immédiatement examinés ou testés ? | [5 empty] | -
4.2.5 | Si oui, pendant combien de temps ? Veuillez préciser dans la section des commentaires
4.3 Orientation et transport des échantillons
Réponse (marquer d'un X)
|  | OUI | NON | N/A | Action corrective | Commentaires
4.3.1 | Le laboratoire reçoit-il des échantillons ou des isolats d'autres laboratoires ? | [5 empty] | -
Si oui, veuillez indiquer dans la section des commentaires le type d'échantillons que votre laboratoire/institution reçoit et de quels laboratoires.
4.3.2 | Le laboratoire envoie-t-il des échantillons ou des isolats à d'autres laboratoires ? | [5 empty] | -
Si oui, veuillez indiquer dans la section des commentaires le type d'échantillons que votre laboratoire/institution envoie et les laboratoires auxquels vous envoyez les échantillons.
4.3.3 | Le laboratoire dispose-t-il d'un emballage approprié pour les spécimens de référence (triple emballage si transport aérien, ou tout autre emballage conforme aux réglementations ou recommandations locales) ? | [5 empty] | -
4.3.4 | La/les personne(s) chargée(s) des expéditions est-elle/sont-elle(s) formée(s) au transport de matériel infectieux ? | [5 empty] | -
| Si oui ou partiellement : y a-t-il ? | OUI | NON | N/A
4.3.5 | La formation inclut-elle des réglementations ou des recommandations locales ou nationales ? Veuillez préciser dans votre commentaire | [5 empty] | -
4.3.6 | La formation inclut-elle les réglementations internationales ? | [5 empty] | -
Notes:

## 4_Specimens_WHO LAT (hidden)
[Internal note - I ran out of time to define sub-sections! Pull from 3.Specimens tab in LAT without replicating questions from the pre-survey - focus should be on assessing what is available/working at that point in time (and be generalizable enough for all the types of lab). Add questions on sample inventory - some of this may be pulled from 10.Biorisk in LAT]
Specimen collection
Are written instructions available for patient preparation prior to collection (e.g. glucose tolerance test)?
3.2 Are collection procedures documented and available to relevant personnel? X
3.3 Do these include minimum patient identification details?
3.4 Is a standard specimen request form available for those requesting tests?
If yes or partial, does it include:
Name of the patient?
3.6 Gender?
3.7 Date of birth?
Patient identification number (if applicable)?
3.9 Identification of the prescriber?
3.10 Date of collection?
3.11 Time of collection?
3.12 Type of specimen?
3.13 Specimen identification number (if applicable)?
3.14 Examinations requested?
Clinical information?
3.16 Are specimens recorded in a book, worksheet, computer or other comparable system?
If yes or partial, is there:
A unique identification number?
3.18 The date of receipt?
3.19 The time of receipt?
Are specimen portions traceable to the original primary sample (identification number, etc.)?
Specimen handling
Does the laboratory experience problems with specimens from outside the facility due to (1.Never; 2.Sometimes; 3.Regularly; 4.Non applicable):
3.21 No request form
3.22 Incomplete request form
3.23 Incorrect specimen identification
Incorrect patient identification
3.25 Inadequate container
3.26 Inadequate volume
3.27 Inadequate transport media/anticoagulant
3.28 Inadequate package
3.29 Inadequate transportation temperature
3.30 Delay in receipt
Does the laboratory experience problems with collecting specimens inside the facility due to (1.Never; 2.Sometimes; 3.Regularly; 4.Non applicable):
Lack of proper collection materials
No request form
3.33 Incomplete request form
3.34 Incorrect specimen identification
3.35 Incorrect patient identification
3.36 Inadequate volume
Are there any criteria for acceptance or rejection of primary specimens (including potential caution if non-conforming specimens are accepted)?
Are primary specimens adequately stored if not immediately examined?
Are specimens stored for a specific time under appropriate conditions to enable further testing?
Specimen referral / transport
Does the laboratory receive specimens or isolates from other laboratories?
3.41 Does the laboratory refer specimens or isolates to other laboratories?
If yes or partial, please describe which specimens to which laboratories in what circumstances:
Does the laboratory have appropriate packaging for referring specimens (triple package if air transport, or any package in conformity with local regulations or recommendations)?
Is/are the person/s in charge of shipments trained for the transport of infectious substances?
If yes or partial:
Is he/she trained for local or national regulations or recommendations?
3.46 Is he/she trained in international regulations?

## 5_Waste_Mgt_WHO LAT (hidden)
[Internal note - I ran out of time to define sub-sections! There is not a lot in LAT about waste management so we may need to develop most of the Qs here. Qs on docs for waste mgt are under 2.Docs (biosafety section) in LAT; equipment for waste mgt is listed under 6.Equip]
Equipment inventory | Biosafety
6.1 Is there an equipment inventory? | 2.37 Are written biosafety procedures available? X
6.2 If yes or partial, is each equipment recorded with a paper or electronic equipment form? X | If yes or partial, please provide the name and reference of these
If yes or partial, does this form include: | procedures/guidelines:
6.3 Name of the equipment? | 2.39 Personal protective equipment?
6.4 Serial number? | 2.40 Disinfection and sterilization?
6.5 Name and contact details of manufacturer (or local supplier)? | Waste disposal?
6.6 Date of receipt? | 2.42 Access restrictions?
6.7 Date of first use? | 2.43 Biosafety equipments?
Location in the laboratory? | 2.44 Emergency protocols (e.g. in case of contamination)?
6.9 Condition (i.e. new, used)? | 2.45 Are Material Safety Data Sheets available for review in the immediate laboratory area?
6.10 Maintenance activities?
6.11 Damage and repairs?
6.12 The individual primarily responsible for this equipment?
Equipment maintenance, calibration and monitoring
Are results validated against reference materials and/or methods when new equipment is introduced?
6.14 Is the equipment maintained in a safe working condition (including electrical safety)?
Is there daily monitoring and recording of temperatures for temperature-dependent equipment?
6.16 Is the staff duly trained and authorized before first using equipment?
Do only authorized personnels use the equipment?
Does the laboratory have a dedicated person in charge of the equipment (maintenance management, etc.)?
6.19 Is a preventive maintenance programme in place?
6.20 Does the laboratory have contracts with external maintenance and repair services?
6.21 Are data from equipment maintenance recorded and used?
6.22 Is there a defined protocol and time period for pipette calibration?
Is calibration of other equipment performed and checked regularly (pH meter, spectrophotometer, etc.)?
6.24 Are results validated against gold standards after equipment maintenance or repair?
6.25 Are there user manuals for most of the equipment?
If yes, are these manuals available in the language commonly used by the staff?
Are there sufficient spare parts for quick repairs (lamps, fuses, filters, etc.)?
Is defective equipment (waiting for repair or obsolete to be removed) labelled appropriately?
6.29 Are procedures available for the disposal of equipment?
List of FUNCTIONING and USABLE equipment

## 5_Gest_Dechet
5. Gestion des déchets | [7 empty] | Responses
5.1 Biosécurité
Réponse (marquer d'un X)
|  | OUI | NON | N/A |  | Action corrective (si applicable) | Commentaires
5.1.1 | Des procédures écrites de biosécurité sont-elles disponibles et accessibles à l'ensemble du personnel du laboratoire ? | [6 empty] | -
5.1.2 | Si oui, existe-t-il des directives ou des POS sur les thèmes suivants :
| Équipement de protection individuelle ? | [6 empty] | -
| Désinfection et stérilisation ? | [6 empty] | -
| Élimination des déchets ? | [6 empty] | -
| Restrictions d'accès ? | [6 empty] | -
| Équipement de biosécurité ? | [6 empty] | -
| Protocoles d'urgence (par exemple en cas de contamination) ? | [6 empty] | -
5.1.3 | Des fiches de données de sécurité sont-elles disponibles pour consultation dans chaque laboratoire ? | [6 empty] | -
5.2 Politiques de gestion des déchets
Réponse (marquer d'un X)
|  | OUI | NON | N/A |  | Action corrective (si applicable) | Commentaires
5.2.1 | Le laboratoire dispose-t-il d'une politique écrite pour la gestion des déchets du laboratoire ? | [6 empty] | -
5.2.2 | Existe-t-il des POS pour la désinfection du équipements de laboratoire, des paillasses et/ou de l'espace de travail ? | [6 empty] | -
5.2.3 | Existe-t-il des POS pour l'élimination des objets tranchants ? | [6 empty] | -
5.2.4 | Existe-t-il des POS pour l'élimination des déchets ? | [6 empty] | -
5.2.5 | Si oui, existe-t-il des POS spécifiques pour l'élimination des déchets liquides ? | [6 empty] | -
5.2.6 | Existe-t-il des POS spécifiques pour l'élimination des déchets solides ? | [6 empty] | -
5.2.7 | Le personnel est-il formé à la désinfection, à l'élimination des objets tranchants et à la gestion des déchets ? | [6 empty] | -
| Réponse (marquer la ligne suivante d'un X) | au besoin | mensuel | annuellement | une seule fois
5.2.8 | Si oui, à quelle fréquence le personnel de laboratoire est-il formé ? Veuillez décrire dans les commentaires | [6 empty] | -
| Réponse (marquer la ligne suivante d'un X) | OUI | NON | N/A
5.2.9 | Votre laboratoire incinère-t-il des déchets ? | [6 empty] | -
| Réponse (marquer la ligne suivante d'un X) | Sur place au laboratoire | Dans un autre laboratoire | Hors site dans une entreprise privée | Hors site dans une agence publique / gouvernementale
5.2.10 | Si oui, où les déchets sont-ils incinérés ? | [6 empty] | -
| Réponse (marquer la ligne suivante d'un X) | quotidien | hebdomadaire | mensuel | autres
5.2.11 | À quelle fréquence les déchets sont-ils incinérés ? | [6 empty] | -
| Réponse (marquer la ligne suivante d'un X) | OUI | NON | N/A
5.2.12 | Votre laboratoire dispose-t-il d'un autoclave ? | [6 empty] | -
| Réponse (marquer la ligne suivante d'un X) | quotidien | hebdomadaire | mensuel | autres
5.2.13 | Si oui, à quelle fréquence est-il utilisé ? | [6 empty] | -
| Réponse (marquer la ligne suivante d'un X) | OUI | NON | N/A
5.2.14 | Si non, les déchets infectieux sont-ils traités avant d'être éliminés ?
5.3 Procédures de gestion des déchets
Réponse (marquer d'un X)
| Désinfection | OUI | NON | N/A |  | Action corrective (si applicable) | Commentaires
5.3.1 | Le laboratoire utilise-t-il des méthodes chimiques de décontamination ? | [6 empty] | -
5.3.2 | Si oui, quels types de désinfectants chimiques le laboratoire utilise-t-il ?
| Halogènes (composés du chlore, iodophore) | [6 empty] | -
| Aldéhydes (Formaldéhyde / Glutaraldéhyde) | [6 empty] | -
| Phénoliques | [6 empty] | -
| Alcools (alcool isopropylique/alcool éthylique) | [6 empty] | -
| Acides (acide peracétique) et alcalis (NaOH) | [6 empty] | -
| Agents oxydants (peroxyde d'hydrogène) | [6 empty] | -
| Composes d'ammonium Quaternaire | [6 empty] | -
| Biguanidines (Chlorhexidine) | [6 empty] | -
-
-
5.3.3 | Le laboratoire dispose-t-il d'un protocole pour maintenir le réapprovisionnement en désinfectants chimiques ? | [6 empty] | -
5.3.4 | Si oui, les désinfectants chimiques de remplacement sont-ils facilement accessibles (facilité d'achat et d'approvisionnement) ? | [6 empty] | -
5.3.5 | Existe-t-il un inventaire des désinfectants chimiques utilisés dans le laboratoire ? | [6 empty] | -
5.3.6 | Le laboratoire dispose-t-il d'un programme de gestion des stocks pour faciliter l'évaluation et la réduction des déchets ? | [6 empty] | -
5.3.7 | Si oui : qui est responsable ? Comment les informations sont-elles partagées ? Veuillez détailler dans le commentaire
| Tri et stockage des déchets | OUI | NON | N/A
5.3.8 | Les déchets dangereux et non dangereux sont-ils triés ? | [6 empty] | -
5.3.9 | Si oui, un code couleur standardisé est-il utilisé pour létiqueter les déchets ? | [6 empty] | -
5.3.10 | Existe-t-il une POS écrit pour le tri des déchets ? | [6 empty] | -
5.3.11 | Les déchets sont-ils stockés dans un endroit sûr accessible uniquement au personnel autorisé ? | [6 empty] | -
5.3.12 | Si oui, veuillez décrire le lieu et la manière qui permettent de stocker les déchets en toute sécurité.
5.3.13 | Si nécessaire, des conteneurs appropriés sont-ils disponibles pour les déchets biologiques dangereux hautement infectieux ? | [6 empty] | -
5.3.14 | Les sacs à déchets, les conteneurs et les zones de stockage sont-ils correctement étiquetés ? | [6 empty] | -
5.3.15 | Des conteneurs de collecte d'objets tranchants sont-ils disponibles ? Si oui, sont-ils : | [6 empty] | -
5.3.16 | Résistants aux perforations et étanche ? | [6 empty] | -
5.3.17 | Fermé hermétiquement par un couvercle ? | [6 empty] | -
5.3.18 | Le stockage des déchets se fait-ils dans une zone désignée et de manière a protéger de l'environnement ? | [6 empty] | -
| Réponse (marquer la ligne suivante d'un X) | quotidien | hebdomadaire | mensuel | Autres
5.3.19 | À quelle fréquence les déchets sont-ils collectés dans votre laboratoire ou établissement ? | [6 empty] | -
5.3.20 | Qui est l'entité/entreprise responsible de la collecte les déchets ? Veuillez préciser dans le commentaire
| Réponse (marquer la ligne suivante d'un X) | OUI | NON | N/A
5.3.21 | Les déchets dangereux et non dangereux sont-ils séparés pendant le transport ? | [6 empty] | -
5.3.22 | Le transport spécifique des déchets de laboratoire fait-il invervenir des véhicules spécifiques ? | [6 empty] | -
5.3.23 | Des registres sont-ils tenus pour l'élimination finale des déchets ? | [6 empty] | -
5.3.24 | Existe-t-il un registre pour le suivi des expositions accidentelles et des incidents lors de l'élimination et du ramassage des déchets ? | [6 empty] | -

## 6_ Plan Action
PLAN D'ACTION
1. Infrastructure
1.1 Condition général du bâtiment du laboratoire et de l'infrastructure associée
| Point à évaluer | Action corrective (ces champs ont été pré-remplis avec vos réponses dans les onglets précédents) | Niveau de priorité (élevé / moyen / faible) | Calendrier de mise en œuvre | Personne responsable
1.1.1 | Murs, sols et toits | 0
1.1.2 | Fenêtres et portes | 0
1.1.3 | la paillasse du laboratoire | 0
1.1.4 | Éclairage | 0
1.1.5 | Chauffage, climatisation, ventilation | 0
1.1.6 | Espace suffisant pour que le personnel travaille en laboratoire | 0
1.2 Technologies de l'information et de la communication disponibles au sein du laboratoire
| Point à évaluer | Action de correction à prendre | Niveau de priorité (élevé / moyen / faible) | Calendrier de mise en œuvre | Personne responsable
1.2.1 | Le laboratoire est-il équipé d'un téléphone ? | 0
1.2.2 | Le laboratoire est-il équipé d'un fax? | 0
1.2.3 | Le laboratoire est-il équipé d'un ordinateur avec accès à l'internet ? | 0
1.2.4 | Si oui, tout le personnel du laboratoire a-t-il accès à l'ordinateur ? | 0
1.2.5 | Quels sont les logiciels disponibles dans le laboratoire ? Sélectionnez tout ce qui s'applique | 0
1.2.6 | Si vous utilisez un LIMS, les données sont-elles facilement récupérables ? | 0
1.3 Services publics (eau,courant) disponibles dans le laboratoire
| Point à évaluer | Action de correction à prendre | Niveau de priorité (élevé / moyen / faible) | Calendrier de mise en œuvre | Personne responsable
1.3.1 | Le laboratoire est-il confronté à des coupures de courant ? | 0
1.3.2 | Une source d'énergie de secours est-elle disponible ? | 0
1.3.3 | Les équipements sensible sont t-il relié à un système d'alimentation sans interruption (UPS) ? | 0
1.3.4 | Le laboratoire a-t-il accès à de l'eau propre et distillée ? | 0
1.4 Inventaire des équipements
| Point à évaluer | Action de correction à prendre | Niveau de priorité (élevé / moyen / faible) | Calendrier de mise en œuvre | Personne responsable
1.4.1 | Le laboratoire ou l'institution dispose-t-il d'un système d'inventaire des équipements ? | 0
1.4.2 | Si oui (ou partiellement), lesformulaires d'équipement sont-elles enregistrées sur papier ou électroniquement ? | 0
1.4.3 | Si oui (ou partiellement), ce formulaire comprend-il :
| Nom de l'équipement | 0
| Numéro de série | 0
| Nom et coordonnées du fabricant (ou du fournisseur local) | 0
| contrat de service et fournisseur | 0
| Date de réception | 0
| Localisation dans le laboratoire | 0
| Date d'étalonnage ou de maintenance | 0
| Activités de maintenance | 0
| Nom du responsable principal de cet équipement ? | 0
1.4.4 | Le dossier est-il mis à jour chaque année ? | 0
1.5 Utilisation, entretien, contrôle et étalonnage des équipements
| Point à évaluer | Action de correction à prendre | Niveau de priorité (élevé / moyen / faible) | Calendrier de mise en œuvre | Personne responsable
1.5.1 | Des manuels d'utilisation sont-ils disponibles pour la plupart des équipements ? Si oui, sont-ils disponibles dans plusieurs langues ? Veuillez l'indiquer dans la section des commentaires | 0
1.5.2 | Le personnel du laboratoire est-il formé et autorisé avant la première utilisation de l'équipement de laboratoire ? | 0
1.5.3 | L'équipement est-il maintenu dans un état de fonctionnement sûr (y compris la sécurité électrique) ? | 0
1.5.4 | Le laboratoire dispose-t-il d'une personne dédiée en charge de l'équipement (gestion de la maintenance, etc.) ? | 0
1.5.5 | Le laboratoire a-t-il des contrats avec des services de maintenance et de réparation externes ? | 0
1.5.6 | Existe-t-il un budget spécifique pour l'entretien et l'étalonnage des équipements de laboratoire ? | 0
1.5.7 | Y a-t-il suffisamment de pièces de rechange pour effectuer des réparations rapides (lampes, fusibles, filtres, etc.) ? | 0
1.5.8 | Existe-t-il des procédures pour l'élimination des équipements qui ne sont plus fonctionnel ? | 0
1.5.9 | Y a-t-il un contrôle et un enregistrement quotidiens des températures pour les équipements dépendant de la température (incubateurs, congélateurs, réfrigérateurs) ? | 0
1.5.10 | L'équipement est-il étalonné à sa réception dans le laboratoire ? | 0
1.5.11 | Existe-t-il un protocole et une période de temps spécifiques pour l'étalonnage des pipettes ? | 0
1.5.12 | L'étalonnage des autres équipements est-il effectué et vérifié régulièrement (pH-mètre, spectrophotomètre, etc.) ? Si oui, veuillez indiquer quel équipement dans la section des commentaires | 0
2. Administration et Formation
2.1 Administration et gestion
| Point à évaluer | Action de correction à prendre | Niveau de priorité (élevé / moyen / faible) | Calendrier de mise en œuvre | Personne responsable
2.1.1 | Le laboratoire dispose-t-il d'un organigramme décrivant les rôles et les responsabilités au sein du laboratoire ? | 0
2.1.2 | Des descriptions de poste et des qualifications professionnelles sont-elles disponibles pour chaque poste du laboratoire ? | 0
2.1.3 | Le laboratoire dispose-t-il d'un personnel necessairé pour effectuer les travaux requis ? | 0
2.1.4 | Les qualifications, les formations et l'expérience du personnel sont-elles enregistrées ? | 0
2.1.5 | Existe-t-il un système pour organiser les documents et les dossiers du laboratoire? | 0
2.1.6 | Si oui, comment les documents sont-ils organisés ? Veuillez préciser dans votre commentaire | 0
2.1.7 | Le laboratoire dispose-t-il d'un programme de gestion de la qualité ? | 0
2.1.8 | Si oui, couvre-t-il les domaines suivants ? | 0
| Organisation | 0
| Personnel | 0
| Équipement | 0
| Achats et inventaire | 0
| Contrôle de processus | 0
| Gestion des information | 0
| Documents et archives | 0
| Gestion des incidents | 0
| L'évaluation | 0
| Amélioration des processus | 0
| Service client | 0
| Installations et sécurité | 0
2.1.9 | Les procédures de laboratoire sont-elles revues régulièrement ? Si oui, précisez la fréquence dans la section des commentaires. | 0
2.1.10 | Y a-t-il des procédures en place pour remplir et soumettre un rapport d'incident ou une plainte ? | 0
2.1.11 | Si oui, comment les actions correctives sont-elles documentées ? Veuillez préciser dans votre commentaire | 0
2.2 Formation
| Point à évaluer | Action de correction à prendre | Niveau de priorité (élevé / moyen / faible) | Calendrier de mise en œuvre | Personne responsable
2.2.1 | Un programme de développement professionnel a-t-il été mis en place pour l'ensemble du personnel ? | 0
2.2.2 | La formation continue est-elle offerte à l'ensemble du personnel (formation, ateliers, conférences, cours en ligne) ? | 0
2.2.3 | Le personnel est-il formé à l'utilisation des équipements de laboratoire ? | 0
2.2.5 | Une formation est-elle disponible sur la gestion des stocks ? | 0
2.2.7 | Des formations sur la sûreté biologique sont-elles disponibles ? | 0
2.2.9 | Une formation sur la biosécurité est-elle disponsible? | 0
2.2.11 | Existe-t-il une formation sur la gestion des déchets ? | 0
2.2.13 | Votre laboratoire ou institution organise-t-il régulièrement des formations sur la gestion des risques biologiques ? | 0
3. Système de gestion des risques biologiques
3.1 Politiques et documents
| Point à évaluer | Action de correction à prendre | Niveau de priorité (élevé / moyen / faible) | Calendrier de mise en œuvre | Personne responsable
3.1.1 | Le laboratoire dispose-t-il d'une politique écrite concernant la gestion des risques biologiques du laboratoire (sécurité et sûreté biologique) ? | 0
3.1.2 | Si oui, la politique énonce-t-elle clairement les objectifs de gestion des risques biologiques ? | 0
3.1.3 | Si oui, existe-t-il un guide sur la manière d'atteindre les objectifs en matière de risques biologiques ? Comprend-elle des procédures opérationnelles standard (POS)? | 0
3.1.4 | Si oui, cette politique est-elle à la disposition de tout le personnel du laboratoire pour consultation ? | 0
3.1.5 | Les rôles et les responsabilités en matière de gestion des risques biologiques en laboratoire sont-ils identifiés et attribués à un personnel de laboratoire spécifique ? | 0
3.2 Évaluation des risques biologiques
| Point à évaluer | Action de correction à prendre | Niveau de priorité (élevé / moyen / faible) | Timeline for implementation | Personne responsable
3.2.1 | Existe-t-il un inventaire de tous les dangers biologiques présents dans le laboratoire ? Si oui, veuillez préciser où le registre d'inventaire est géré (papier ou électronique) dans votre commentaire. | 0
3.2.2 | Les risques biologiques ont-ils été évalués et catégorisés ? | 0
3.2.3 | Le laboratoire procéde-t-il des évaluations régulières et programmées ? Si oui, veuillez préciser le calendrier dans la section des commentaires. | 0
3.3 Atténuation des risques biologiques
| Point à évaluer | Action de correction à prendre | Niveau de priorité (élevé / moyen / faible) | Calendrier de mise en œuvre | Personne responsable
3.3.1 | Votre laboratoire dispose-t-il d'un plan d'atténuation des risques biologiques ? | 0
3.3.2 | Si oui, des mesures de contrôle sont-elles identifiées et décrites pour réduire ou éliminer les risques biologiques dans le laboratoire ? Veuillez préciser dans votre commentaire | 0
3.3.3 | Existe-t-il un protocole d'urgence en cas de confinement ou d'exposition accidentelle à un agent ou à un échantillon ? | 0
3.3.4 | Y a-t-il une personne ou un bureau désigné pour superviser le système de gestion des risques biologiques dans votre laboratoire ou votre installation ? | 0
3.3.5 | Un comité de gestion des risques biologiques a-t-il été créé dans votre laboratoire ou institution ? | 0
3.3.6 | Votre laboratoire ou établissment dispose-t-il d'un conseiller en gestion des risques biologiques ou d'un responsable de la sécurité biologique ? | 0
3.3.7 | Si oui, disposent-ils de l'autorité et du budget nécessaires pour mettre en œuvre les meilleures pratiques de gestion des risques biologiques ? | 0
3.3.8 | Votre laboratoire ou votre établissment dispose-t-il d'un responsable des installations chargé de superviser l'équipement et l'entretien du bâtiment ? | 0
3.4 Mise en œuvre et fonctionnement
| Point à évaluer | Action de correction à prendre | Niveau de priorité (élevé / moyen / faible) | Calendrier de mise en œuvre | Personne responsable
3.4.1 | Les EPI et les vêtements sont-ils utilisés de manière appropriée ? | 0
3.4.2 | Le personnel peut-il accèder à un traitement prophylactique ou d'urgence en cas d'exposition à des matériaux contaminés ? | 0
3.4.3 | Une politique de vaccination est-elle définie et mise en œuvre ? Si oui, veuillez indiquer les vaccins sont disponibles dans la section des commentaires. | 0
3.4.4 | Si vous disposez d'armoires de biosécurité, sont-elles certifiées ? Veuillez indiquer la partie responsable et le calendrier de certification dans la section des commentaires | 0
3.4.5 | Les procédures de désinfection et de décontamination du laboratoire sont-elles appliquées efficacement ? | 0
3.4.6 | Les procédures de gestion des déchets sont-elles mises en œuvre efficacement ? | 0
3.4.7 | Les installations de laboratoire sont-elles conçues pour permettre de travailler en toute sécurité ? | 0
3.4.8 | L'établissement dispose-t-il d'un système de sécurité du bâtiments ou d'une forme de contrôle d'accès à l'espace du laboratoires ? | 0
3.4.9 | Des mesures de sécurité appropriées sont-elles en place pour minimiser les risques d'enlévement ou de libération inopportuns d'agents biologiques (vol, tremblement de terre, inondation, etc.) ? | 0
3.4.10 | L'accès aux informations sensibles (par exemple, l'inventaire des agents et toxines) est-il contrôlé par des politiques et des procédures adéquates ? Si oui, veuillez détailler dans la section des commentaires | 0
3.4.11 | Le personnel du laboratoire porte-t-il des étiquettes ou des badges d'identification ? | 0
3.4.12 | Le laboratoire applique-t-il des restrictions d'accès ? | 0
3.4.13 | Les congélateurs et les réfrigérateurs sont-ils verrouillés lorsqu'ils ne sont pas utilisés ? | 0
3.4.14 | Existe-t-il des procédures pour transporter des cultures, des spécimens, des échantillons, et d'autres matériaux contaminés sûre et sécurisée? | 0
3.4.15 | Si oui, existe-t-il des protocoles écrits et une formation/certification régulière ? | 0
3.4.16 | Des plans d'urgence sont-ils disponibles (par exemple en cas d'explosion, d'incendie, d'inondation, d'exposition des travailleurs, d'accident ou de maladie, de déversement important ou de panne de courant) ? | 0
3.4.17 | Des exercices de simulation d'urgence, y compris des exercices de sécurité, sont-ils régulièrement organisés ? | 0
3.5 Évaluation des performances
| Point à évaluer | Action de correction à prendre | Niveau de priorité (élevé / moyen / faible) | Calendrier de mise en œuvre | Personne responsable
3.5.1 | Les plans de gestion des risques biologiques sont-ils révisés chaque année ? | 0
3.5.2 | La gestion des documents et enregistrements relatifs aux risques biologiques fait-ils partie du système de gestion des documents du laboratoire ? | 0
3.5.3 | Les accidents/incidents et les cas de non-conformité liés aux risques biologiques sont-ils correctement gérés (signalés, enregistrés, examinés et donnant lieu à des actions préventives ou correctives) ? | 0
3.5.4 | Les inspections ou audits planifiés incluent-ils l'évaluation du système de gestion des risques biologiques ? | 0
4. Les échantillons
4.1 Inventaire et collecte des échantillons
| Point à évaluer | Action de correction à prendre | Niveau de priorité (élevé / moyen / faible) | Calendrier de mise en œuvre | Personne responsable
4.1.1 | Votre laboratoire ou votre institution dispose-t-il/elle d'un système d'inventaire des échantillons ? Si oui, veuillez indiquer si l'enregistrement intervient dans un livre, une feuille de calcul, un ordinateur ou tout autre système comparable | 0
4.1.2 | Si oui (ou partiellement), y a-t-il :
| Un numéro d'identification unique | 0
| Date de réception | 0
| L'heure de réception | 0
| Code d'identification pour relier les alliquots à un échantillon original | 0
4.1.3 | Disposez-vous d'un POS pour la gestion et l'inventaire des échantillons biologiques ? | 0
4.1.4 | Si oui, votre système est-il une base de données électronique ? | 0
4.1.5 | Vos agents biologiques se trouvent-ils dans un espace sécurisé ? | 0
4.1.6 | Votre laboratoire participe-t-il à la collecte des échantillons ? | 0
4.1.7 | Si oui,
| Les procédures de collecte sont-elles documentées et mises à la disposition du personnel concerné ? | 0
| Celles-ci comprennent-elles des détails minimales d'identification du patient ? | 0
4.1.8 | Un formulaire standard de demande d'échantillons est-il disponible pour les personnes qui demandent des tests ? | 0
4.1.9 | Dans l'affirmative (ou en partie), comprend-elle :
| Nom du patient ? | 0
| Le sexe ? | 0
| Date de naissance ? | 0
| Numéro d'identification du patient (si applicable) ? | 0
| Identification du prescripteur ? | 0
| Date/heure de la collecte ? | 0
| Type d'échantillon ? | 0
| Numéro d'identification de l'échantillon (si applicable) ? | 0
| Examens demandés ? | 0
| Informations cliniques ? | 0
4.2 Manipulation des échantillons
| Point à évaluer | Action de correction à prendre | Niveau de priorité (élevé / moyen / faible) | Calendrier de mise en œuvre | Personne responsable
4.2.1 | Le laboratoire rencontre-t-il des problèmes de réception des échantillons pour l'une des raisons suivantes :
| Pas de formulaire de demande | 0
| Formulaire de demande incomplet | 0
| identification incorrecte de l'échantillon | 0
| Identification incorrecte du patient | 0
| Conteneur inadéquat | 0
| Volume insuffisant | 0
| Milieu/anticoagulant de transport inadéquat | 0
| emballage inadéquat | 0
| Température de transport inadéquate | 0
| Retard dans la réception | 0
4.2.2 | Le laboratoire rencontre-t-il des problèmes avec les spécimens collectés au sein de votre institution pour l'une des l'un des problèmes suivantes :
| Manque de matériel de collecte approprié | 0
| Pas de formulaire de demande | 0
| Formulaire de demande incomplet | 0
| identification incorrecte de l'échantillon | 0
| Identification incorrecte du patient | 0
| Volume inadèquat | 0
4.2.3 | Existe-t-il des critères d'acceptation ou de rejet des échantillons primaires (y compris un signalement si des échantillons non conformes sont acceptés) ? | 0
4.2.4 | Les échantillons primaires sont-ils conservés de manière adéquate s'ils ne sont pas immédiatement examinés ou testés ? | 0
4.3 Orientation et transport des échantillons
| Point à évaluer | Action de correction à prendre | Niveau de priorité (élevé / moyen / faible) | Calendrier de mise en œuvre | Personne responsable
4.3.1 | Le laboratoire reçoit-il des échantillons ou des isolats d'autres laboratoires ? | 0
4.3.2 | Le laboratoire envoie-t-il des échantillons ou des isolats à d'autres laboratoires ? | 0
4.3.3 | Le laboratoire dispose-t-il d'un emballage approprié pour les spécimens de référence (triple emballage si transport aérien, ou tout autre emballage conforme aux réglementations ou recommandations locales) ? | 0
4.3.4 | La/les personne(s) chargée(s) des expéditions est-elle/sont-elle(s) formée(s) au transport de matériel infectieux ? | 0
Si oui ou partiellement : y a-t-il ?
4.3.5 | La formation inclut-elle des réglementations ou des recommandations locales ou nationales ? Veuillez préciser dans votre commentaire | 0
4.3.6 | La formation inclut-elle les réglementations internationales ? | 0
5. Gestion des déchets
5.1 Biosécurité
| Point à évaluer | Action de correction à prendre | Niveau de priorité (élevé / moyen / faible) | Calendrier de mise en œuvre | Personne responsable
5.1.1 | Des procédures écrites de biosécurité sont-elles disponibles et accessibles à l'ensemble du personnel du laboratoire ? | 0
5.1.2 | Si oui, existe-t-il des directives ou des POS sur les thèmes suivants : | 0
| Équipement de protection individuelle ? | 0
| Désinfection et stérilisation ? | 0
| Élimination des déchets ? | 0
| Restrictions d'accès ? | 0
| Équipement de biosécurité ? | 0
| Protocoles d'urgence (par exemple en cas de contamination) ? | 0
5.1.3 | Des fiches de données de sécurité sont-elles disponibles pour consultation dans chaque laboratoire ? | 0
5.2 Politiques de gestion des déchets
| Point à évaluer | Action de correction à prendre | Niveau de priorité (élevé / moyen / faible) | Calendrier de mise en œuvre | Personne responsable
5.2.1 | Le laboratoire dispose-t-il d'une politique écrite pour la gestion des déchets du laboratoire ? | 0
5.2.2 | Existe-t-il des POS pour la désinfection du équipements de laboratoire, des paillasses et/ou de l'espace de travail ? | 0
5.2.3 | Existe-t-il des POS pour l'élimination des objets tranchants ? | 0
5.2.4 | Existe-t-il des POS pour l'élimination des déchets ? | 0
5.2.5 | Si oui, existe-t-il des POS spécifiques pour l'élimination des déchets liquides ? | 0
5.2.6 | Existe-t-il des POS spécifiques pour l'élimination des déchets solides ? | 0
5.2.7 | Le personnel est-il formé à la désinfection, à l'élimination des objets tranchants et à la gestion des déchets ? | 0
5.2.8 | Si oui, à quelle fréquence le personnel de laboratoire est-il formé ? Veuillez décrire dans les commentaires | 0
5.2.9 | Votre laboratoire incinère-t-il des déchets ? | 0
5.2.10 | Si oui, où les déchets sont-ils incinérés ? | 0
5.2.11 | À quelle fréquence les déchets sont-ils incinérés ? | 0
5.2.12 | Votre laboratoire dispose-t-il d'un autoclave ? | 0
5.2.13 | Si oui, à quelle fréquence est-il utilisé ? | 0
5.2.14 | Si non, les déchets infectieux sont-ils traités avant d'être éliminés ? | 0
5.3 Procédures de gestion des déchets
| Point à évaluer | Action de correction à prendre | Niveau de priorité (élevé / moyen / faible) | Calendrier de mise en œuvre | Personne responsable
5.3.1 | Le laboratoire utilise-t-il des méthodes chimiques de décontamination ? | 0
5.3.2 | Si oui, quels types de désinfectants chimiques le laboratoire utilise-t-il ?
| Halogènes (composés du chlore, iodophore) | 0
| Aldéhydes (Formaldéhyde / Glutaraldéhyde) | 0
| Phénoliques | 0
| Alcools (alcool isopropylique/alcool éthylique) | 0
| Acides (acide peracétique) et alcalis (NaOH) | 0
| Agents oxydants (peroxyde d'hydrogène) | 0
| Composes d'ammonium Quaternaire | 0
| Biguanidines (Chlorhexidine) | 0
5.3.3 | Le laboratoire dispose-t-il d'un protocole pour maintenir le réapprovisionnement en désinfectants chimiques ? | 0
5.3.4 | Si oui, les désinfectants chimiques de remplacement sont-ils facilement accessibles (facilité d'achat et d'approvisionnement) ? | 0
5.3.5 | Existe-t-il un inventaire des désinfectants chimiques utilisés dans le laboratoire ? | 0
5.3.6 | Le laboratoire dispose-t-il d'un programme de gestion des stocks pour faciliter l'évaluation et la réduction des déchets ? | 0
5.3.8 | Les déchets dangereux et non dangereux sont-ils triés ? | 0
5.3.9 | Si oui, un code couleur standardisé est-il utilisé pour létiqueter les déchets ? | 0
5.3.10 | Existe-t-il une POS écrit pour le tri des déchets ? | 0
5.3.11 | Les déchets sont-ils stockés dans un endroit sûr accessible uniquement au personnel autorisé ? | 0
5.3.13 | Si nécessaire, des conteneurs appropriés sont-ils disponibles pour les déchets biologiques dangereux hautement infectieux ? | 0
5.3.14 | Les sacs à déchets, les conteneurs et les zones de stockage sont-ils correctement étiquetés ? | 0
5.3.15 | Des conteneurs de collecte d'objets tranchants sont-ils disponibles ? Si oui, sont-ils : | 0
5.3.16 | Résistants aux perforations et étanche ? | 0
5.3.17 | Fermé hermétiquement par un couvercle ? | 0
5.3.18 | Le stockage des déchets se fait-ils dans une zone désignée et de manière a protéger de l'environnement ? | 0
5.3.19 | À quelle fréquence les déchets sont-ils collectés dans votre laboratoire ou établissement ? | 0
5.3.21 | Les déchets dangereux et non dangereux sont-ils séparés pendant le transport ? | 0
5.3.22 | Le transport spécifique des déchets de laboratoire fait-il invervenir des véhicules spécifiques ? | 0
5.3.23 | Des registres sont-ils tenus pour l'élimination finale des déchets ? | 0
5.3.24 | Existe-t-il un registre pour le suivi des expositions accidentelles et des incidents lors de l'élimination et du ramassage des déchets ? | 0

## Resources
Ressources
Titre | Link
L'outil d'évaluation des laboratoires de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) (2012) | https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70874/WHO_HSE_GCR_LYO_2012.2_eng.pdf?sequence=3&isAllowed=y
Manuel de sécurité biologique en laboratoire de l'OMS, 3e édition (2004) | https://www.who.int/publications-detail-redirect/9241546506
Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis (CDC), Sécurité biologique dans les laboratoires de microbiologie et de biomédecine (BMBL), 5e édition (2009). | https://www.cdc.gov/labs/pdf/CDC-BiosafetymicrobiologicalBiomedicalLaboratories-2009-P.pdf